## C Ventilator und Gehäuse
Position | Materialnummer | Bezeichnung
1 | M81662 | Gehäuse PGA433B401
2 | M81666 | Ventilatorlaufrad SSA431D092
3 | M81667 | Motor SSA512T104
4 | 20007232 | Ansaugtrichter BG PGA433A402
5 | M81668 | Motorhalterung PGA116A401
6 | 1225451 | Verkleidung BG PGA119A402
7 | M10674 | Flanschmutter SSA914C015A
8 | 1225452 | Unterlegscheibe SSY915D001
9 | 1223510 | Unterlegscheibe W205H10
11 | 20007233 | Ventilatorgitter PGA131A401A
12 | 1222988 | Bolzen u. Unterlegscheibe SSA911D207BB