## B Wärmeübertrager und Ven...
Position | Materialnummer | Bezeichnung
1-32 | 20015124 | Wärmeübertrager BG PJG301A019
3 | 20018490 | Leitungen PJG304A007A
5 | M88222 | Filter SSA357A051
26 | 20014958 | Elektr. Expansionsventil SSA387F080
28 | 1221137 | Leitblech PJG141A009
29 | 1221138 | Leitblech PJG141A011
30 | 20017218 | Sensor BG PSA551A042H
31 | 1222492 | Feder PSA941F001
32 | 20012279 | Magnetventilspule SSA382F232B
33 | 1221139 | Kondensatwanne BG PJG454A007
34 | 1221140 | Halterung PJG116A009
35 | 1221141 | Bodenplatte PJG119A062
36 | 1221142 | Ventilatorplatte PJG119A063
37 | 1221143 | Ventilatorplatte PJG119A020
38 | 1221144 | Motorhalterung PJG116A012A
39 | 1221145 | Gehäuse ob. PJG433B006
40 | 1221146 | Gehäuse ob. PJG433B004
41 | 1221147 | Ventilatorlaufrad SSA431D094
42 | 1221148 | Platte PJG119A002
43 | 20015125 | Motor PSA512T004
44 | 20002358 | Motorhalterung PFA116A207G
45 | 20002359 | Motorhalterung PFA116A207H
46 | 1221150 | Bodenplatte PJG119A062A
47 | 1221151 | Ventilatorplatte PJG119A063A
48 | 1221152 | Gehäuseabdeckung BG PJG142A027
49 | 1221153 | Motorhalterung PJG116A012
50 | 1221154 | Platte li. PJG119A002A
51 | 20006681 | Motor SSA512T123C