## A Gesamtstückliste
Position | Materialnummer | Bezeichnung
1 | M69721 | Einschraub-Verbinder 1/4&quot; BSP 6mm Rohr
2 | 1220911 | Halter 16-23
3 | 1220952 | Durchflussbegrenzer 1:1 für 600G
5 | 1220914 | Halter 12-16
6 | 1220915 | Aufschraubverbinder G1/8&quot;i-6i
7 | 1220916 | Drosselventil G1/8&quot;a-6i
8 | 1220917 | Flachdichtung 16,9x25x2 EPDM
9 | M75377 | Gewindereduzierung 3/4&quot; auf 1/4&quot;
10 | 1220919 | Montagewinkel L-Typ
14 | 1220920 | Zapfen R1/4&quot;a-6
15 | 1220924 | Druckschalter &quot;low&quot;
16 | 1224731 | Kombifiltereinsatz BT CPP LA 10 SX
17 | M69720 | Einschraub-Verbinder 1/8&quot; BSP 6mm RohrD
18 | 1220927 | Magnetventil DN2,3 NBR, 1/8&quot;,24VDC,NC
19 | 1220928 | Winkel-Verbinder 8-6mm
20 | 1220929 | Einschraubzapfen 3/8&quot;a-8a
21 | 1220953 | Druckpumpe 300G 2,6A
22 | 1220954 | Trafo 300G 5A
23 | 1220932 | Zapfen 1/8&quot;a-6a
24 | 1223490 | O-Ring 75 × 3,5 mm
25 | 1220956 | Membran 300 GPD
26 | 1220957 | O-Ring 12,5x2,5
27 | 1220958 | Halter
28 | 1223492 | Membrangehäuse 2812 V.2
29 | 1220938 | Rückschlagventil 6
31 | 1220940 | Tankdruckschalter
32 | 1220941 | Filtergehäuse weiß, komplett
33 | 1220942 | O-Ring 85,32x3,53
34 | 1220943 | Drucktank 3G
35 | 1220944 | Eckventil G1/4&quot;i-6i
36 | 1220960 | Schlüssel für Membrangehäuse 2812
37 | 1220946 | Gehäuseschlüssel Vorfilter
39 | 1220948 | PE-Schlauch 6mm gelb
40 | 1220949 | PE-Schlauch 6mm rot
41 | 1220950 | PE-Schlauch 6mm blau
42 | 1220951 | Rohrwasseranschluss