## E Steuereinheit und Teilesatz
Position | Materialnummer | Bezeichnung
1 | 1224341 | Steuerplatine PJA505A266AG
2 | M81050 | Klemmenblock SSA561B702C
3 | M81676 | Klemmenblock SSA561B720A
4 | 1223528 | Sensor BG THI-A PSA551A001HA
5 | 1223529 | Feuchtefühler SSA551B017G
6 | 1223530 | Halterungsabdeckung PJF129A510
7 | 1223531 | Grundhalterung PJF129A509
8 | M70254 | Durchführung S751W25X
9 | 1223532 | Kabelsatz PJF504A504
10 | 1223533 | Kabelsatz PJF504A047B
11 | 1220347 | Kabelsatz PJF504A010L
12 | 1223534 | Kabel PJF504A001F
13 | 1225251 | Schaltkastendeckel PJF142A502
15 | 20002522 | Fernbedienung BG PJZ502A031AC
16 | 1222130 | Kondensatleitungsverbind. PSA423A004
16-18 | 20002523 | Teilesatz PSA008A427A
17 | 1223535 | Schlauchschelle V300Y32
18 | 1225128 | Isolierung SSA153B022BH